Приложение

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения Динского района

от 11.10.2018 № 410

Перечень имущества передаваемого муниципальному унитарному предприятию «Коммунальник» Новотитаровского сельского поселения в хозяйственное ведение

| № п\п | Полное наименование предприятия, балансодержателя имущества, наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовая труба (котельная 24) | 1981 | 225,00 |
| 2 | Дымовая труба (котельная 24) | 1981 | 225,00 |
| 3 | Котел КС-1 (котельная 24) | 2004 | 90 003,00 |
| 4 | Дымовая труба 20 м (котельная 25) | 1983 | 1 600,00 |
| 5 | Емкость 10м3 (котельная 25) | 1994 | 1 200,00 |
| 6 | Котел «Энергия» (котельная 25) | 1976 | 3 845,00 |
| 7 | Дымовая труба (котельная 21) | 1986 | 525,00 |
| 8 | Котел «Универсал» ( котельная 21) | 1986 | 14 013,00 |
| 9 | Котел «Универсал» ( котельная 21) | 1986 | 14 013,00 |
| 10 | Котел «Универсал» ( котельная 21) | 1986 | 14 013,00 |
| 11 | Котел КС-1 (котельная 21) | 2005 | 52 453,00 |
| 12 | Теплотрасса (к СОШ 29) 220м однотрубная (котельная 21) | 2008 | 367 576,27 |
| 13 | Теплотрасса 1912м (котельная 21) | 1986 | 1 000,31 |
| 14 | Теплотрасса 179м (котельная 21) | 1993 | 5 226,00 |
| 15 | Теплотрасса 93м (котельная 21) | 1993 | 36 516,00 |
| 16 | Узел учета расхода газа (котельная 21) | 2008 | 311 225,00 |
| 17 | Горелка ПНГ-2 (котельная 22) | 2006 | 25 000,00 |
| 18 | Горелка ПНГ-2 (котельная 22) | 2006 | 25 000,00 |
| 19 | Дымовая труба (котельная 22) | 2010 | 2 134,00 |
| 20 | Насос циркуляционный (котельная 22) | 1978 | 5 577,00 |
| 21 | Модульная контейнерная котельная мощностью 0,6 МВт, теплотрасса диаметром 100м протяженностью 714м.п. (Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Ленина 188а) | 2012 | 5 592 913,39 |
| 22 | Газоходы и газопровод внутренний (котельная 27) | 2004 | 35 000,00 |
| 23 | Дымовая труба (котельная 27) | 2004 | 30 000,00 |
| 24 | Котел «Братск-1» (котельная 27) | 2004 | 50 800,00 |
| 25 | Котел «Братск-1» (котельная 27) | 2004 | 50 800,00 |
| 26 | Котел «Братск-1» (котельная 27) | 2004 | 50 800,00 |
| 27 | Котел «Братск-1» (котельная 27) | 2004 | 50 800,00 |
| 28 | Оборудование ХВО (котельная 27) | 2010 | 60 766,51 |
| 29 | Узел учета расхода газа (котельная 27) | 2008 | 311 225,00 |
| 30 | Горелка ПНГ (котельная 29) | 2010 | 20 833,33 |
| 31 | Горелка ПНГ (котельная 29) | 2010 | 20 833,33 |
| 32 | Горелка ПНГ-1 в сборе (котельная 29) | 2010 | 45 900,00 |
| 33 | Горелка ПНГ-2 (котельная 29) | 2006 | 20 677,97 |
| 34 | Дымовая труба 20м (котельная 29) | 1994 | 1 600,00 |
| 35 | Насос К 100-65-200 (котельная 29) | 2003 | 12 610,00 |
| 36 | Теплотрасса 1697м/трубопровод теплотрассы (котельная 29) | 2001 | 125 416,00 |
| 37 | Модульная контейнерная котельная мощностью 1,6 МВт, в т.ч. Здание, литер Б, теплотрасса диаметром 100мм. (Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская ул. Крайняя, 2 Г) | 2001 | 9 936 219,61 |
| 38 | Теплотрасса 32,5м (котельная 30) | 2012 | 278 930,54 |
| 39 | Котел ACV (котельная 30) | 2012 | 364 419,50 |
| 40 | Котел ACV (котельная 30) | 2012 | 364 419,50 |
| 41 | Электрооборудование КИПиА (котельная 30) | 2012 | 542 387,00 |

Начальник финансово-

экономического отдела					                   А. А. Кожевникова