Техническое задание

на проектные работы по изготовлению проекта:

Газоснабжение котельной по ул. Крайней, 2 Г в ст. Новотитаровской

1. Наименование объекта:

«Газоснабжение котельной по ул. Крайней, 2 Г в ст. Новотитаровской»

2. Район, пункт, площадка строительства:

Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 2Г.

3. Вид строительства:

Новое строительство.

4. Содержание работ:

Газопроводы высокого и низкого давления, ШРП, согласование узла учета газа с ООО «Краснодаррегионгаз».

5. Виды работ:

Изготовление проектно-сметной документации.

6. Требования к качеству работ:

6.1. Наличие действующего свидетельства о допуске на выполнение проектных работ СРО;

6.2. Работа по системе качества ИСО 9000;

6.3. Соблюдение требований СНиП, ГОСТ и постановлений правительства РФ;

6.4. Осуществление технического сопровождения при согласовании, утверждение и прохождении государственной экспертизы проекта специалистами подрядчика (проектной организации);

7. Требования к безопасности работ:

7.1 Входной контроль субподрядных материалов для проектирования;

7.2 Страхование гражданской ответственности исполнителей субподрядных работ;

7.3 Выполнение проекта на лицензионных программах;

8. Срок выполнения работ:

20 дней со дня подписания контракта.

Глава Новотитаровского

сельского поселения							         С.К. Кошман