СМЕТА -КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на выполнение проектных работ на памятнике истории и культуры «Церковная сторожка» (МУ «Новотитаровское библиотечное объединение»)

по ул. Советсткой, 52 в ст. Новотитаровской Динского района Краснодарского края

Сметная стоимость: 190273 рубля (в ценах III квартала 2009 г.)

| № п\п | Наименование работ | Обоснование | Ед. измер. | Количест во | Расчет стоимости | Кол-во чел/дней или стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём зала Vn | = 500м3', категория сложности III |  |  |  |
| 1. | Предварительные работы Vn = 500 м3' | РНиП 4.05.01-93 Т. 1.2 | пам. | 1 | 2,70+3,39+0,75= | 6,84 |
| 2. | Архитектурные обмеры К=0,6 арх., К=1,3 лестницы Фасады Планы Разрезы | РНиП Прилож. 4 п. 1, п. 4 Т. 1.5,п. 2-4 Т. 1.4, п. 2-3 Т. 1.6, п. 2-4 | Объем памятника м3 | 500 | 5,6x1,3x0,6= 6,14x0,6= 2,43x1,3x0,6 | 4,37 3,68 1,89 |
| 3. | Обмеры конструкций крыши памятника К=1,2 черд. | Т. 1.7п.1-5 | формат | 4 | 1,02x8= | 8,16 |
| 4. | Фотофиксация, негатив печать | Т. 6.2 п. 1-3 п. 5-5 | шт. форматка | 20 60 | 0,086x20= 0,048x60= | 1,72 2,88 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 31,8 чел/дней |

| Раздел 2. рабочий проект реставрации фасадов и крыши |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Чертежи усиления конструкций и реставрации крыши II категории К=1,3 сохр. | Т. 1.25 п. 1-5 п. 2-5 | форматка | 4 2 | 2,4x1,3x4= 1,97x1,3x2= | 12,48 5,12 |
| 6. | Архитектурно-строительные чертежи Фасады | Т. 1.22 п. 2-4 | Объем м3 | 500 | 2,19x1= | 2,19 |
| 7. | Цветовое решение фасадов | Т. 5.2, п. 2-5 | формат | 2 | 0,51x2= | 1,02 |
| 8. | Составление колерных образцов | Т. 1.29 п. 2-4 | формат | 4 | 1,15x4= | 4,6 |
| 9. | Методические указание по производству реставрационных работ фасадов и интерьеров | Т. 1.15 п. 3-1 | Печатный лист | 0,2 | 35,76x0,2= | 7,15 |
| 10. | Составление описи работ к сметам. Составление смет | Т. 7.1, п. 1-5 Т. 7.1, п. 1-7 | 10 позиций 10 позиций | 15 20 | 1,03x15= 0,81x20= | 15,45 16,2 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  | 64,21 |
| Итого по разделам 1-2: |  |  |  |  |  | 96,01 |
| 11. | Стоимость в рублях 540x3,67=1981,8 | Письмо МК РФ №41-01-39/10 от 14.09.2009г. |  |  | 96,01x1981,8= | 190273 руб. |
| Итого: |  |  |  |  |  | 190273 руб. |

Всего по смете: Сто девяносто тысяч двести семьдесят три рубля 00 копеек

Составлена научно-проектной мастерской «Памятники Кубани»

Директор ___________________________Д.В. Курлик

Руководитель НПМ __________________М.В. Талалай